## Tabelle1
Pixelgröße	4,5E-06
Auflösung h	1600
Auflösung v	1200
Sensorgröße h [m]	0,0072
Sensorgröße v [m]	0,0054
Pixelfläche A [m²]	3,888E-05

Photometer	United Detector Technology, S380 mit 221
Gemessener Lichtstrom [A]	3,81E-06
Fläche Silizium-Diode [m²]	0,0001

Wellenlänge [nm]	Spektrale Empfindlichkeit [A/ W nm]
520	0,3069
530	0,3192

Mittelwert [W]	0,31305
P [W]	1,21705797795879E-05
Beleuchtungsstärke E [W / m²]	0,121705797795879